# CONSILIUL  JUDEŢEAN  BOTOŞANI

- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, cod 717253,  IPOTEŞTI, BOTOŞANI, ROMÂNIA

- Tel.: 0371020346, e-mail: m.ipotesti@gmail.com, www.eminescuipotesti.ro

Nr. ___________________

- Aprobat,

- Manager,

- Conf. univ. dr. Ala Sainenco

- CAIET DE SARCINI

- Construire chioşc şi amenajare punct de vânzare bilete şi materiale promoţionale

- destinate publicului vizitator

- Proiectare DTAC

- Obiectul contractului:

- Servicii de proiectare – Construire chioşc şi amenajare punct de vânzare bilete şi materiale promoţionale destinate publicului vizitator – DTAC, obiectiv situat în incinta Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, în conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- Documentaţie tehnică pentru autorizarea de construire (DTAC).

- Proiect tehnic (PT), detalii de execuţie (DE).

- Documentaţia pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii.

- Documentaţia necesară organizării procedurii pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrării (Caiete de sarcini).

- Actualizarea devizului general ori de câte ori este necesar şi la cererea beneficiarului pe parcursul execuţiei şi la terminarea lucrărilor de execuţie.

- Urmărirea comportării în timp şi asistenţa tehnică pe toată perioada executării lucrărilor până la recepţia finală a obiectivului conform documentaţiei de avizare.

- Ofertantul, înainte de întocmirea tuturor documentelor corespunzătoare serviciilor de proiectare pentru obiectivul menţionat, se va prezenta, obligatoriu, la sediul instituţiei noastre pentru a vizita şi studia amplasamentul, pentru cuantificarea situaţiei reale a stării tehnice a acoperişului, ocazie cu care se va încheia un proces-verbal, acesta urmând a fi prezentat în copie în cadrul ofertei.

- Astfel, ofertantul declarat câştigător va asigura, obligatoriu, asistenţă tehnică pe toată perioada execuţiei cu participarea la efectuarea punerii în funcţiune a lucrărilor executate şi actualizarea devizului general ori de câte ori este necesar pe parcursul execuţiei şi la terminarea lucrărilor de execuţie.

- Tema de proiectare – Construire chioşc şi amenajare punct de vânzare bilete şi materiale promoţionale destinate publicului vizitator

- Situaţia existentă

- Casa memorială Mihai Eminescu figurează pe Lista monumentelor istorice (cf. Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis/01.10.2010) la poziţia 508, cod BT-IV-m-B-02047.01.

- Casa are regim de înălţime parter, zidărie, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă

- Situaţia propusă

- Construirea unui chioşc şi amenajare punct de vânzare bilete şi materiale promoţionale destinate publicului vizitator (inclusiv dotări, utilităţi şi sistematizare pe verticală).

- Proiectul tehnic se va elabora după cum urmează:

- Părţile scrise

- Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, alte date de identificare);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului.

- Descrierea generală a lucrărilor:

  - în cadrul secţiunii „Descrierea lucrărilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- prezentarea proiectului pe specialităţi;

- devierile şi protejările de utilităţi afectate;

- sursele de apă, energie electrică şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

- căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

- trasarea lucrărilor;

- antemăsurătoarea.

  - Memorii tehnice pe specialităţi.

  - Categoriile şi modalitatea de executare a lucrărilor pe timp friguros.

- Caietele de sarcini

- Caietele de sarcini sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă al lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele ce urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

- Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

  - Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

- Caietele de sarcini fac parte integrantă din proiectul tehnic;

- Caietele de sarcini reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

- Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.

- Caietele de sarcini detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

- Caietele de sarcini împreună cu planşele trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesare execuţiei lucrărilor;

- Elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi – arhitecţi şi ingineri specialişti – pentru fiecare categorie de lucrare;

- Caietele de sarcini stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

- Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;

- Caietele de sarcini prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

- Caietele de sarcini prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

  - Caietele de sarcini vor fi:

- Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor

- Arhitectură – caiet de sarcini care să includă fiecare categorie de lucrări;

- Rezistenţă – caiet de sarcini care să includă fiecare categorie de lucrări;

- Caiete de sarcini pentru furnizorii de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;

- Caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;

- Caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.

  - Conţinutul caietelor de sarcini

- Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

- Breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;

- Nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- Dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;

- Standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

- Condiţii de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

- Caietele de sarcini vor conţine obligatoriu: standarde de referinţă, normative de proiectare, normative de execuţie, normative de exploatare, detalierea categoriilor de lucrări şi a materialelor folosite, modul de transport şi depozitare a materialelor, utilajelor, echipamentelor, breviare de calcul, instrucţiuni de punere în funcţiune, exploatare, întreţinere şi urmărire în timp, liste cu cantităţi de lucrări, fişe tehnice, toleranţe admisibile, programul de control al calităţii lucrărilor pe şantier, condiţii de protecţia muncii, verificări înaintea recepţiei, documente ce trebuie încheiate şi modul de efectuare a recepţiei, modalitatea de măsurare şi decontare a lucrărilor.

- Listele cu cantităţile de lucrări.

- Acest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

- Listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

- Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4),

- Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);

- Listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (se poate utiliza formularul F3).

- Formularele F1-F5 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008.

- Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

- Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6).

- Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

- Formularul F6 este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008.

- Program pentru controlul calităţii la fazele determinante.

- În conformitate cu art. 22 Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997 şi alte Norme tehnice în vigoare.

- Scenariul de securitate la incendiu.

- 7.1. Date de recunoaştere şi caracteristici

- - Denumire;

- - Beneficiar;

- - Destinaţie;

- - Categoria de importanţă a construcţiei;

- - Clasa de importanţă a construcţiei;

- - Tipul şi particularităţile construcţiei:

- - aria construită totală

- - aria desfăşurată totală

- - numărul de compartimente de incendiu

- - regimul de înălţime

- - înălţimea maximă faţă de teren/carosabil

- - volumul construcţiei, din care volumul compartimentelor de incendiu

- - Utilizatori;

- - Numărul căilor de evacuare.

- 7.2. Nivelele de performanţă şi timpi de siguranţă la foc asiguraţi

- 7.2.1. Risc de incendiu

- - risc mic

- - risc mijlociu

- - risc mare

- - nivelul riscului de incendiu (general)

- - densităţile sarcinilor termice

- - clasele de combustibilitate şi periculozitate ale principalelor materiale şi substanţe utilizate

- - sursele potenţiale de aprindere

- - gradul de rezistenţă la foc al construcţiei

- - posibilităţi de reducere a riscului de incendiu

- - compartimentare antifoc

- - măsuri suplimentare la foc

- - estimarea timpului de propagare a incendiului la clădirile vecine

- - stabilitate la foc

- 7.2.2. Căi de acces, evacuare şi intervenţie

- - caracteristici tehnice şi funcţionale a căilor de acces exterioare carosabile

- - dimensiune (gabarite)

- - trasee

- - realizare şi marcaje

- - caracteristici ale căilor interioare de evacuare a persoanelor

- - alcătuire constructivă

- - protecţia golurilor din pereţi ce le delimitează

- - caracteristici uşi

- - caracteristici scări

- - gabarite căi de evacuare interioare

- - timpi de evacuare

- - numărul fluxurilor de evacuare

- - iluminat de siguranţă pentru căi de evacuare

- - marcaje căi de evacuare

- - timp de siguranţă pentru căile de evacuare

- - timp de supravieţuire în căile de evacuare

- 7.3. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

- - sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

- - sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor

- - stingătoare, aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace iniţiale de stins incendii

- 7.4. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei.

- 7.5. Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice

- Proiect privind lucrările de organizare de şantier

- Generalităţi;

- Etapele de execuţie a lucrărilor;

- Utilaje şi echipamente;

- Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării şantierului.

- Părţile desenate

- Piesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini, şi care, de regulă, se compun din:

- Planşe generale.

- Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

- Planşa de încadrare în zonă;

- Planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

- Planşele topografice principale;

- Planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, a orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei +/- 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

- Planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului;

- Planşe principale ale obiectelor.

- Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

- Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

- Planşele principale se elaborează pe obiecte şi cuprind:

  - Planşe de arhitectură

- Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

  - Planşe de structură

- Definesc, detaliază şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia.

  - Planşe aferente scenariului de securitate la incendiu

- NOTĂ:

- La elaborarea proiectelor, materialele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

- Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

- Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi daţi în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

- Obligaţiile proiectanţilor.

- Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

- Asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

- Prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

- Obligativitatea participării proiectantului în cadrul şedinţelor Consiliului Tehnico Economic al Consiliului Judeţean Botoşani organizate pentru analizarea documentaţiilor elaborate în această fază;

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

- Participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

- Dispoziţii.

- La întocmirea procesului verbal de recepţie a documentaţiei ce constituie DTAC, PT+DE, se vor depune toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei.

- Oferta financiară va cuprinde valoarea serviciilor privind:

- Valoarea serviciilor de întocmire a documentaţiei tehnice pentru autorizarea de construire (DTAC);

- Valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic (PT), detalii de execuţie (DE);

- Valoarea serviciilor pentru documentaţia necesară organizării procedurii pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrării (caiete de sarcini);

- Valoarea serviciilor privind documentaţia pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii necesare punerii în funcţiune şi exploatării la nevoie;

- Valoarea serviciilor de actualizare a devizului general ori de câte ori este necesar pe parcursul execuţiei şi la terminarea lucrărilor de execuţie;

- Valoarea serviciilor de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei şi urmăririi în timp şi pentru actualizarea devizului general până la terminarea punerii în operă a proiectului.

- La întocmirea proiectului tehnic prestatorul trebuie să beneficieze de aportul profesional al arhitectului (cu drept de semnătură) şi al inginerilor de specialitate (atestaţi) pentru fiecare categorie de lucrări în parte şi va fi supus avizării expertului tehnic.

- Termenul limită pentru execuţia şi predarea către autoritatea contractantă a proiectului şi a documentelor însoţitoare (documentaţii pentru eliberarea avizelor, obţinerea avizelor aferente) este de 30 de zile de la încheierea contractului (pentru toate fazele).

- Contravaloarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuţie se va deconta pe parcursul execuţiei lucrărilor, până la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor şi nu va depăşi 2% din valoarea devizului, fără capitolul diverse şi neprevăzute.

- Proiectantul va elabora soluţia tehnică şi va prezenta un grafic general de execuţie a lucrărilor de construcţie.

- Proiectantul se obligă să furnizeze autorităţii contractante, în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul proiectat un număr de 5 (cinci) exemplare a documentaţiei corespunzătoare fazelor de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de execuţie) şi a Documentaţiei tehnice necesare organizării procedurii pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrării (Caiet de sarcini). Numărul de exemplare din documentaţia descrisă mai sus nu poate fi mai mic de 2 exemplare DTAC şi 5 exemplare PT+DE+CS.

- Autoritatea contractantă pune la dispoziţie Certificatul de urbanism.

- La data predării proiectului acesta va fi verificat, pentru fiecare categorie de lucrări în parte, de către verificatorul de proiect.

- Predarea – primirea documentaţiilor elaborate în baza contractului de servicii de proiectare se va realiza la sediul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, între prestator şi o comisie constituită la nivelul beneficiarului.

- Plata serviciilor de proiectare se va efectua numai după recepţia documentaţiei de proiectare si analiza contabilul şef al instituţiei.

- Avizat,

- Director adjunct,

- Ing. Daniel Tupiluş

- Întocmit,

- Comp. Achiziţii Publice,

- Ing. Iuliu Ibănescu